上海立信会计金融学院文件

立信会计金融保〔2017〕3号

———————————————————————————

关于印发《上海立信会计金融学院

防火安全管理规定》的通知

各单位（部门）：

《上海立信会计金融学院防火安全管理规定》已经学校2017年第19次校长办公会议审议通过，现予以印发。

附件：上海立信会计金融学院防火安全管理规定

上海立信会计金融学院

2017年8月7日

附件：

上海立信会计金融学院防火安全管理规定

为确保我校教学、科研和管理等各项工作的顺利进行，保障国家财产和师生员工的生命、财产安全，根据《中华人民共和国消防法》、《上海市学校消防安全管理规定》及《上海市学校消防设施配置管理办法》，结合我校实际情况，特制订本规定。

第一条  本规定是我校执行国家有关消防安全法规的具体补充。全校师生员工及外单位来校人员必须自觉遵守。

凡在防火安全、扑救火灾中有功者，应予奖励和表彰。对违反学校防火安全管理规定的，将根据不同情况和情节轻重，分别给予批评、教育、赔偿损失或给予校纪处分，直至开除公职或学籍；如触犯《中华人民共和国治安处罚法》或《中华人民共和国刑法》的，交由公安、司法部门依法处理。

第二条  消防工作要认真贯彻“预防为主，防消结合”的方针，落实“谁主管，谁负责”的原则。各单位（部门）的管理制度中，各类人员岗位责任制中均须包含必要的防火安全内容，并落实到具体人员。因无章可循而造成火灾事故的，将追究有关领导的直接责任；凡因有章不循而发生火灾的则追究当事人的直接责任。

第三条  保卫处是学校消防管理的职能部门，校内任何部门和单位，未经保卫处批准，不得擅自安装使用有明火的炉灶、液化汽钢瓶、电炉、电水壶、取暖器、电加热器等大功率电器。

第四条  任何单位和个人，未经保卫处允许，不得在校园内焚烧垃圾、废物。

第五条  电焊工、电工、司炉工、电梯工等特种工种禁止无证上岗操作。

第六条  校内的交通要道、重点防火部位和办公楼、会堂、教学楼、食堂等公共场所的门厅、通道及消防设施附近五米范围之内，严禁乱搭乱建、堆放物品。违反者被检查指出后，必须在限期内整改、拆除。

第七条  禁止在存有易燃易爆物品的部位动用明火。因特殊情况需要使用明火作业的单位，必须事先向保卫处办理审批手续，并严格按照安全操作规程落实防火措施。

第八条  任何部门和个人不得私拉、私接电线。

第九条  学生公寓和宿舍、教工集体宿舍内禁止使用电炉、红外线加热器、电热杯(热得快)、电热毯、电熨斗、电烙铁等电热器具；禁止使用有明火的炉具和私装床头灯。

第十条  未发生火警，任何人不得擅自动用消防器材。非故意损坏消防设备、器材和防火标志、标牌者，应立即向保卫处报告，由保卫处酌情处理。损坏上述设施，不主动报告，或出于故意者，一经查出，除赔偿全部损失外，按校园违纪违规处理。

第十一条  任何人不得在教学楼、餐厅、会场、阅览室、电脑房、文印室等禁烟场所吸烟和使用明火。

第十二条  外来的建筑施工单位，必须与用工部门签订有消防安全内容的安全施工协议书，未签订安全协议书施工单位，不准进校施工。凡改变建筑用途、室内装修等可能改变消防设施的工程项目，必须事先向保卫处提出申请，并向区消防监督处申报，工程竣工后，须经消防部门验收合格后，方可投入使用。

第十三条  校内举办临时性大型集体活动（如招生咨询、文艺演出等），主办部门必须事先向保卫处登记，保卫处应严格落实防火安全措施。

第十四条  各单位（部门）应指定人员担任义务消防员，并积极支持相关的学习和训练。每年对本校师生员工进行一次消防常识教育，普及防火、灭火知识，并进行必要的消防演练。

第十五条  违反《上海立信会计金融学院防火安全管理规定》，视情节和后果轻重，给予警告至记过处分。

第十六条  实施方法

（一）本规定经校部批准后实施，由保卫处负责检查、督促。

（二）各单位（部门）应按本规定严格落实防火措施，杜绝火灾事故的发生。

（三）防火安全管理人员发现火灾隐患后，将开据“整改通知书”，责令相关责任人限期整改。

（四）发现违反上述第三条至第十二条的个人，将给予相应的校园违纪违规处理。触犯国家消防法规的，将由消防执法单位追究其法律责任。

第十七条  本规定由学校保卫处解释，自颁布之日起施行。

上海立信会计金融学院校长办公室 2017年8月7日印发